Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Адыгея

«Майкопский политехнический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,

ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

19.01.02 ЛАБОРАНТ-АНАЛИТИК

2015г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РА «МПТ»

______________В.Х.Делок

«___»_______________2015г

Автор(ы):

Садова М.А.,   преподаватель ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»

Хахалева Н.С., мастер производственного обучения ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум».

«Рассмотрено и одобрено»

на заседании МК

_________________ цикла

протокол №____от «___» _________20__г.

председатель МК

__________/Н.С.Хахалева/

Программа утверждена

на заседании Методического совета

ГБПОУ РА «МПТ»

протокол № 1 от «28» августа 2015г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,

ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы

Основная профессиональная образовательная программа СПО ППРС(С) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №_900_ от «02» августа 2013г, Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 года  № 272  «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты  среднего профессионального образования» по профессии  240700.01 Лаборант - аналитик,  на базе основного общего образования и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки Росси от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования), реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования, Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров с рекомендациями по организации получения среднего  общего образования в пределах освоения  образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО (от 17.03.2015 года № 06-259). Профессия 19.01.02 Лаборант-аналитик входит в укрупненную группу направлений подготовки 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1.  Пользоваться  лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического и микробиологического анализа.

ПК1.2.   Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов.

ПК1.3.  Подготавливать для анализа приборы и оборудование.

Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования»,  может быть использована в качестве программы профессиональной подготовки по профессии «Лаборант-микробиолог», «Лаборант химико-бактериологического анализа », «Лаборанта химического анализа».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- использования лабораторной посуды различного назначения мытья и сушки посуды, в соответствии с требованиями химического и микробиологического  анализа;

- выбора приборов и оборудования для  проведения анализов;

- подготовки для анализов приборов и оборудования;

уметь:

- готовить растворы для химической очистки посуды;

- мыть химическую и бактериологическую посуду;

- обращаться с лабораторной химической и бактериологической посудой;

- подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;

- пользоваться лабораторными приборами и оборудования;

- вести учет проб реактивов;

- обращаться с химическими реактивами и микробиологическими пробами

знать:

- назначение и классификацию химической и бактериологической посуды, хранения сушки;

- правила обращения с химической и бактериологической посудой;

- правила мытья химической и бактериологической посуды;

- механические и химические методы очистки химической и бактериологической посуды;

- назначение и устройство лабораторного оборудования;

- правила сушки, стерилизации и хранения лабораторной посуды;

- правила дезинфекции отработанных посевов с культурами;

- правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;

- правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования;

- свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам;

- правила обращения с реактивами и правила их хранения.

1.3. Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля:

всего 430  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов;

самостоятельной работы обучающегося   36 часа;

учебной и производственной практики  168 часов.

производственной практики  108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического и микробактериологического анализа. |
| ПК 1.2. | Выбирать приборы и оборудования для проведения анализов |
| ПК 1.3. | Подготавливать для анализа приборы и оборудование |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ профессионального модуля ПМ 01 «ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования» Код профессиональных компетенций Наименование разделов профессионального модуля Всего часов Объем времени отведенный на освоение Практика Обязательная нагрузка самостоятельная работа обучающегося Учебная Производственная Всего, часов в т.ч. лабораторные 1 2 3 4 5 6 7 8 МДК 01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования 88 68 30 20 ПК 1.1 Раздел 1. Пользование лабораторной посудой различного назначения. Мытьё и сушка в соответствии с требованиями анализа 48 28 10 8 12 ПК1.2 ПК1.3 Раздел 2. Выбор приборов и оборудования и подготовка их к анализу 130 40 20 12 78 Производственная практика 54 54 Итого: 232 68 30 20 90 54 МДК 01.02 Техника подготовки бактериологической посуды, приборов и лабораторного оборудования 66 50 20 16 ПК 1.1 Раздел 1. Пользование лабораторной посудой различного назначения. Мытьё и сушка в соответствии с требованиями анализа 30 18 6 6 6 ПК 1.2 ПК1.3 Раздел 2. Выбор приборов и оборудования и подготовка их к анализу 114 32 14 10 72 Производственная практика 54 54 Итого: 198 50 20 16 78 54 Всего: 430 118 50 36 168 108 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),междисциплинарных курсов(МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  | 88 |  |
| Раздел 1 Пользование лабораторной посудой различного назначения. Мытьё и сушка в соответствии с требованиями анализа |  | 48 |  |
| Тема 1.1 Вводное занятие | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Организация работы в химической лаборатории. |  |  |
| Тема 1.2 Подготовка химической посуды к анализу | Содержание | 20 |  |
|  | 1 | Назначение, классификация и правила обращения с химической посудой. | 12 | 2 |
|  | 2 | Посуда общего назначения. |  | 2 |
|  | 3 | Посуда специального назначения. |  |  |
|  | 4 | Мерная посуда, фарфоровая и пластмассовая посуда. Металлическое оборудование. |  | 2 |
|  | 5 | Механические и физические методы очистки и мытья посуды. |  | 2 |
|  | 6 | Химические методы очистки и мытья посуды. Сушка посуды. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 8 |  |
|  | 1 | Подготовка посуды для анализов, проводимых ареометрическим, рефрактометрическим методами и с помощью пикнометра. |  |  |
|  | 2 | Подготовка посуды для анализов, проводимых методом высушивания Подготовка посуды для анализов, проводимых методом рН метрии. |  |  |
|  | 3 | Подготовка посуды для анализов, проводимых колориметрическим методом Подготовка посуды для анализов, проводимых методом титрования . |  |  |
|  | 4 | Подготовка посуды для анализов, проводимых методом центрифугирования. Подготовка посуды для анализов, проводимых методом перегонки и экстракции. |  |  |
| Тема 1.3 Реактивы, используемые при выполнении анализов | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Классификация, свойства и требования, предъявляемые к реактивам | 4 | 2 |
|  | 2 | Правила обращения с реактивами и правила их хранения. Реактивы, используемые для мытья химической посуды |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Учёт проб и реактивов Обращение с химическими реактивами |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Написание докладов и рефератов. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Лабораторная посуда общего назначения. Мерная лабораторная посуда Определение цены деления мерной посуды. Калибровка мерной посуды. Посуда специального назначения. Фарфоровая и прочая лабораторная посуда. Металлическая лабораторная посуда Стеклянные лабораторные приборы. Водоструйные лабораторные насосы. Уход за химической посудой. Вспомогательные лабораторные принадлежности. Простейшие стеклодувные работы в химической лаборатории. Хранение химических реактивов. Пользование химическими реактивами. Очистки химических реактивов методом перекристаллизации. Очистки химических реактивов методом перегонки или дистилляции. | 8 |  |
| Учебная практика | 12 |  |
| Тема 1.1 Вводное занятие 1 Роль учебной практики, значение трудовой дисциплины. Ознакомление учащихся с учебной лабораторией, расстановка по рабочим местам. Проведение вводного инструктажа на рабочем месте. | 6 |  |
| Тема 1. 2 Подготовка химической посуды к анализу 1 Методы очистки и мытья посуды, сушка посуды и хранение. | 6 |  |
| Раздел 2. Выбор приборов и оборудования и подготовка их к анализу |  | 130 |  |
| Тема 2.1 Подготовка лабораторных весов | Содержание | 6 |  |
|  | Изучение паспортов по лабораторным весам | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Подготовка и взвешивание на аптечных и технохимических весах |  |  |
|  | 2 | Подготовка и взвешивание на аналитических весах |  |  |
| Тема 2.2. Подготовка центрифуги | Содержание | 4 |  |
|  | Изучение паспортов на центрифуги | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Работа на центрифуге |  |  |
| Тема 2.3. Подготовка нагревательных приборов | Содержание | 6 |  |
|  | Изучение паспортов на нагревательные приборы | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Подготовка к работе электроплиток и водяных бань |  |  |
|  | 2 | Подготовка к работе сушильного шкафа |  |  |
| Тема 2.4 Подготовка приборов для определения сухих веществ в жидкостях | Содержание | 6 |  |
|  | Изучение паспортов на приборы для определения сухих веществ в жидкости | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Определение сухих веществ ареометром и рефрактометром |  |  |
|  | 2 | Определение сухих веществ пикнометром |  |  |
| Тема 2.5 Подготовка приборов для определения рН среды и колориметрических приборов | Содержание | 6 |  |
|  | Изучение паспортов на рН метр и ФЭК | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Подготовка рН метра Подготовка иономера |  |  |
|  | 2 | Подготовка ФЭК а |  |  |
| Тема 2.6 Сбор установок и подготовка их для перегонки и экстракции | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Правила сборки установок Подготовка установок для перегонки при атмосферном давлении. | 8 | 2 |
|  |  | 3 | Подготовка установки для перегонки с водяным паром. |  |  |
|  | 3 | Подготовка установки для экстракции твёрдых веществ методом настаивания |  |  |
|  | 4 | Подготовка аппарата Сокслета для экстракции твёрдых веществ. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Сборка установок. |  |  |
| Дифференциальный зачёт | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Написание докладов и рефератов | 12 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Электронагревательные приборы: электроплитки, сушильные шкафы, вакуум шкафы. Электронагревательные приборы: муфельная печь, тигельная печь, бани( водяные, воздушные, песочные, масляные). Бумажные фильтры. Правила фильтрования.. Промывание осадка. Центрифугирование. Перегонка или дистилляция. Обезвоживание органических реактивов. Технохимические весы и взвешивание на технохимических весах. Аналитические весы и взвешивание на аналитических весах. Измерение давления. Определение плотности. Измерение температуры. |  |  |
| Учебная практика | 78 |  |
| Тема2.1-2.6 Выбор приборов и оборудования и подготовка их к анализу | 72 |  |
| Учебная практика проводится в учебной лаборатории: Тема 2.1 Подготовка лабораторных весов 1 Подготовка и взвешивание на технохимических весах. 2 Подготовка и взвешивание на аналитических весах. Тема 2.2. Подготовка центрифуги Подготовка титровальной установки 3 Подготовка титровальной установки. 4 Подготовка и работа на центрифуге. Тема 2.3. Подготовка нагревательных приборов 5 Подготовка электроплит, водяных бань, сушильного шкафа Тема 2.4 Подготовка приборов для определения сухих веществ в жидкостях 6 Подготовка и техника работы на ареометре и рефрактометре при определения сухих веществ в в жидких продуктах 7 Подготовка и техника работы на пикнометре при определении сухих веществ в жидких продуктах. Тема 2.5 Подготовка приборов для определения рН среды и колориметрических приборов 8 Подготовка и техника работы на pH метре. 9 Подготовка и техника работы на ФЭК (фотоэлектроколориметре) Тема 2.6 Сбор установок и подготовка их для перегонки и экстракции 10 Сбор установки, подготовка и техника перегонки при атмосферном давлении и с водяным паром. 11 Сбор установки, подготовка и техника экстракции методом настаивания. 12 Сбор установки, подготовка и техника экстракции в аппарате Сокслета. | 12 12 6 12 12 18 |  |
| Дифференцированный зачет: Олимпиада профессионального мастерства «Техника взвешивания на технохимических веса» Контрольный срез знаний | 6 |  |
| Производственная практика | 54 |  |
| Тема 1.2 Подготовка химической посуды к анализу 1 Приобретение практического опыта по мытью и сушке химической посуды. | 6 |  |
| Тема 2.1 Подготовка лабораторных весов 2 Приобретение практического опыта по технике взвешивания на технохимических весах 3 Приобретение практического опыта по технике взвешивания на аналитических весах Тема 2.2. Подготовка центрифуги 4 Приобретение практического опыта по выбору приборов и технике центрифугирования Тема 2.3. Подготовка нагревательных приборов 5 Приобретение практического опыта по технике высушивания в сушильном шкафу. Тема 2.4 Подготовка приборов для определения сухих веществ в жидкостях 6 Приобретение практического опыта по технике работы с ареометром, рефрактометром, пикнометром Тема 2.5 Подготовка приборов для определения рН среды и колориметрических приборов 7 Приобретение практического опыта по технике определения рН среды и колориметрии. Тема 2.6 Сбор установок и подготовка их для перегонки и экстракции 8 Приобретение практического опыта по технике перегонки и экстракции | 12 6 6 6 6 6 |  |
| Квалификационная практическая работа | 6 |  |
| МДК 01.02 Техника подготовки бактериологической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  | 66 |  |
| Раздел 1 Пользование лабораторной посудой различного назначения. Мытьё и сушка в соответствии с требованиями анализа |  | 30 |  |
| Тема 1.1 Вводное занятие | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Вводное занятие. Подготовка лаборанта, помещения, рабочего стола к анализу. |  |  |
| Тема 1.2 Подготовка бак посуды и инструментов | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Мытьё, сушка, подготовка бак посуды к стерилизации | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1 | Подготовка посуды и инструментов к микроскопическим анализам |  |  |
|  | 2 | Подготовка посуды и инструментов к микробиологическим анализам по определению ОМЧ |  |  |
|  | 3 | Подготовка посуды и инструментов к микробиологическим анализам по определению группы кишечных палочек |  |  |
| Тема 1.3 Реактивы и питательные среды ,используемые при выполнении микробиологических анализов | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Правила обращения с реактивами и питательными средами. Хранение. | 8 |  |
|  | 2 | Реактивы, используемые для мытья и дезинфекции бактериологической посуды |  |  |
|  | 3 | Учёт питательных сред и реактивов |  |  |
|  | 4 | Правила использования сред и реактивов |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка пипеток к бак .анализу. Подготовка пробирок к бак анализу. Подготовка колб к бак анализу. Подготовка ч. Петри к бак анализу. Подготовка посуды для отбора проб. Дезинфекция бак лаборатории, посуды, рук отработанного материала. | 6 |  |
| Учебная практика | 6 |  |
| Тема 1.2 Подготовка бак посуды и инструментов к анализу: 1 Изготовление ватно-марлевых пробок. Мытьё бак посуды, подготовка посуды к стерилизации. | 6 |  |
| Раздел 2. Выбор приборов и оборудования и подготовка их к анализу |  | 114 |  |
| Тема 2.1 Выбор и подготовка приборов и оборудования предназначенных для нагревания и стерилизации |  | Содержание | 16 |  |
|  | 1 | Изучение паспорта на водяные бани, термостат | 8 | 2 |
|  | 2 | Изучение паспорта на сухожаровой шкаф |  | 2 |
|  | 3 | Изучение паспорта на автоклав |  | 2 |
|  | 4 Правила сборки вакуум установки |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 8 |  |
|  | 1 | Правила подготовки и работа горелок и водяных стерилизаторов |  |  |
|  | 2 | Правила подготовки и эксплуатация сухожарового шкафа |  |  |
|  | 3 | Правила подготовки и эксплуатация автоклава |  |  |
|  | 4 | Стерилизация посуды и питательных сред в автоклаве |  |  |
| Тема 2.2 Выбор и подготовка приборов и оборудования предназначенных для измерения рН среды | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Изучение паспорта на иономер | 4 | 2 |
|  | 2 | Изучение паспорта на рН метр |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 | 2 |
|  | 1 | определение рН питательных сред на иономере и рН метре |  |  |
| Тема 2.3 Выбор и подготовка приборов и оборудования предназначенных для изучения микроорганизмов | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Изучение паспортов на микроскопы | 4 | 2 |
|  | 2 | Правила подготовки биологического микроскопа к работе Правила работы биологического микроскопа |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Изучение препаратов живых микроорганизмов |  |  |
|  | 2 | Изучение препаратов окрашенных микроорганизмов |  |  |
|  |  | Дифференциальный зачёт | 2 |  |
| Самостоятельная работа | 10 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Стерилизация прокаливания и в водяном стерилизаторе. Правила подготовки и эксплуатации сухожарового шкафа. Правила подготовки автоклава к работе. Правила стерилизации посуды в автоклаве. Правила стерилизации питательных сред в автоклаве. Правила стерилизации питательных сред в аппарате Коха. Устройство биологического микроскопа. Правила пользования микроскопом. Изучение бак препаратов живых микроорганизмов. 10 Изучение бак препаратов окрашенных микроорганизмов. |  |  |
| Учебная практика | 72 |  |
| Тема 2.1 Выбор и подготовка приборов и оборудования, предназначенных для нагревания и стерилизации | 36 |  |
| 1 Техника стерилизации посуды и инструментов в водяном стерилизаторе |  |  |
| 2 Техника стерилизации посуды и инструментов в сухожаровом шкафу |  |  |
| 3 Техника стерилизации посуды и инструментов в сухожаровом шкафу |  |  |
| 4 Техника стерилизации посуды в автоклаве |  |  |
| 5 Техника стерилизации питательных сред в автоклаве. |  |  |
| 6 Техника стерилизации питательных сред в автоклаве. |  |  |
| Тема 2.2 Выбор и подготовка приборов и оборудования, предназначенных для измерения рН-среды | 12 |  |
| 1 Техника работы на иономере при определении рН-среды |  |  |
| 1 Техника работы на иономере при определении рН-среды |  |  |
| Тема 2.3 Выбор и подготовка приборов и оборудования, предназначенных для изучения микроорганизмов | 18 |  |
| 1 Техника работы на микроскопе при изучении неокрашенных бак препаратов |  |  |
| 3 Техника работы на микроскопе при изучении окрашенных бак препаратов |  |  |
| 3 Техника работы на микроскопе при изучении окрашенных бак препаратов |  |  |
| Дифференцированный зачет: | 6 |  |
| Олимпиада профессионального мастерства |  |  |
| Контрольный срез знаний |  |  |
| Производственная практика | 54 |  |
| Тема 1.2 Подготовка бак посуды и инструментов к анализу: | 6 |  |
| 1 Приобретение практического опыта по мытью, сушке и подготовке бак посуды к стерилизации |  |  |
| Тема 2.1 Выбор и подготовка приборов и оборудования, предназначенных для нагревания и стерилизации | 24 |  |
| 1 Приобретение практического опыта по технике стерилизации посуды и инструментов в сухожаровом шкафу |  |  |
| 2 Приобретение практического опыта по технике стерилизации посуды и инструментов в автоклаве |  |  |
| 3-4 Приобретение практического опыта по технике стерилизации питательных сред в автоклаве |  |  |
| Тема 2.2 Выбор и подготовка приборов и оборудования, предназначенных для измерения рН-среды | 6 |  |
| 1 Приобретение практического опыта по технике работы на иономере при определении рН-среды |  |  |
| Тема 2.3 Выбор и подготовка приборов и оборудования, предназначенных для изучения микроорганизмов | 12 |  |
| 1 Приобретение практического опыта по технике работы на микроскопе при изучении окрашенных бак препаратов |  |  |
| 2Приобретение практического опыта по техника работы на микроскопе при изучении окрашенных бак препаратов |  |  |
| Квалификационная практическая работа | 6 |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает:

наличие учебных кабинетов:

- «Химических дисциплин»;

- «Биологии и микробиологии»,

лабораторий:

1. «Физико-химических и микробактериологических методов анализа»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 30 мест

- Столы ученические.

- Стулья ученические.

- Доска учебная.

- Стенды.

- Плакаты по темам

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор, с экраном

- персональный компьютер

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 25 мест

Сухожаровой шкаф, электроплитки, вытяжной шкаф, центрифуга, микроскоп, автоклав, термостат, сушильный шкаф.

Приборы лаборатории: техно-химические весы,  аналитические весы, рН метры, иономер  ВР-74, ФЭК -56, аппарат Сокслета, ареометры, пикнометры, рефрактометры, микроскопы «Биолам», спиртовки.

Установки лабораторные: установки для  титрования, установка для  перегонки при  обычном давлении, установка для перегонки с водяным паром, установка для фильтрования под вакуумом.

Посуда и материалы: химпосуда, бакпосуда,  инструменты, материалы  и др.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Плакаты, стенды, инструкционные и инструкционно-технологические карты, макеты, раздаточный материал.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Воскресенский П.Л. «Техника лабораторных работ» М.1988.

2.Любина А.Я, Неменова Ю.М., Полесс М 2. Чернобельская ГМ. «  Техника лабораторных работ  М-1980.

3. Лерина И.В. «Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии» М 1980.

4. Трушина Т.П. «Микробимология, гигиена и санитария в торговле» 2000.

Дополнительные источники:

1. Крищенко В.П., Агеева В.С. Практикум по технике лабораторных работ М 1997.

2. Минх А.А. Справочник по санитарно бактериологическим исследованиям М.1978.

3. ГОСТы, МУК, методики на  химико - бактериологические анализы.

4. Паспорта на оборудование и приборы.

5. Справочный материал и таблицы.

6. Нормативы на продукцию.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Методика освоения программы модуля принципиально отличается от традиционных  лекций и предполагает доминирование  самостоятельного изучения  обучающихся, в рамках которого развиваются умения  и знания, необходимые для  овладения  профессий. Основная нагрузка на основание теоретических знаний ложится на самого обучающегося. Преподаватель выступает как консультант и помощник.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при одной  форме обучения – 36 академических часов в неделю.

Методы обучения: лекционно-семинарские занятия, самостоятельное изучение материала учащимися, лабораторно-практические занятия, демонстрация трудового опыта, производственное обучение.

При реализации модуля предусматриваются следующие виды практик: учебная  практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся  образовательным учреждением при освоении обучающимися  профессиональных компетенций, реализуются в несколько этапов.

Цели  и задачи программы и формы отчетности определяются согласно положению по каждому виду практики.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего или  высшего профессионального образования, соответствующего профилю  модуля «Подготовка химической  посуды, приборов и лабораторного оборудования»;

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся  профессионального цикла, эти  преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить  стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  (вида профессиональной

# деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического и микробиологического анализа | - освоение техники механического, физического и химического методов мытья химической и микробиологической посуды; - определение чистоты вымытой посуды; - освоение способов сушки и хранения посуды; - соблюдение техники безопасности и мытье посуды | Практические задания при проверке умений опрос, собеседование |
| ПК.1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. | - обоснование выбора приборов и оборудования согласно ГОСТов и методик на анализы и основных параметров приборов и оборудования. | Практические задания при изучении нормативных документов, тестовые задания |
| ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование | - освоение техники подготовки оборудования и настройки приборов согласно паспорта на приборы и оборудование; - устранение текущей неисправности прибора и оборудования согласно паспорта | Практические задания по подготовке и эксплуатации приборов и оборудования, опрос, тестовые задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК. 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижении, определенных руководителей. | - ознакомление с заданием; -понимание задания данного руководителем; - планирование работы; - подготовка лаборанта к выполнению задания; - организация рабочего места - подготовка материалов для выполнения задания. | Практические задания по организации рабочего места для выполнения анализа |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за работу | - - осуществление текущего и итогового контроля собственной деятельности; - ответственность за чистоту подготовленной посуды; - ответственность за сроки хранения чистой посуды; - ответственность за результаты работы на приборе и оборудовании | Практические задания по анализу рабочей ситуации при подготовке посуды, приборов и оборудования, тестовые задания |
| ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - осуществление поиска информации для выполнения задания: ГОСТа, методической рекомендации, инструкционной карты, справочных таблиц, паспортов на оборудование. | Задания по поиску необходимой информации в библиотеке, производственной лаборатории и тд. |
| ОК. 5 Использовать информационно –коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование информационных технологий для выполнения поставленной задачи (методики на анализ, паспорта на оборудование | Задание на приобретение новых технологических информаций во время прохождения практики |