28-Л

Задание  по УП 2.2  на 09.09.20 г

Методика №3

1 Микроскопическое исследование сточных вод и дрожжей.

1 Приготовление бак препарата  из пробы сточных вод

Пробу воды перемешиваем и готовим бак препарат «Висячая капля»

2 Приготовление суспензии дрожжей

Взвешиваем  1 г сухих дрожжей.

В колбе на 100 мл делаем разведение 1:100

3  Приготовление бак препарата  из суспензии дрожжей.

Суспензию перемешиваем  и капаем на предметное стекло

4 Окраска бак препарата дрожжей  люголем или метиленовым синим.

Окрашиваем бак препарат 2 каплями  раствора люголя или метиленового синего. готовим бак препарат «Висячая капля».

5 Исследование сточных вод и дрожжей микроскопированием

Микроскопируем бак препарат  живых м/о под малым (8х) увеличением . Изучаем 10 полей .

В сточной воде каждом поле изучаем м/о по форме  (инфузории, коловратки, тионовые  бактерии)

В дрожжевой суспензии подсчитываем прозрачные (неокрашенные ) м/о

6 Обработка результатов исследования

1 В сточной воде подсчитываем :

- количество инфузории  в  10  полях складываем и находим среднее арифметическое.

- количество коловраток   в  10  полях складываем и находим среднее арифметическое

- количество тионовых в  10  полях складываем и находим среднее арифметическое

2 В дрожжевой суспензии:

- количество прозрачных  (неокрашенных ) м/о

7  Вывод

1 По сточной воде:

В активном иле и сточной воде - много живых м/о

В мертвом иле и сточной воде – единичные живые м/о

2 По дрожжам:

Живые клетки дрожжей: прозрачные

Мертвые клетки дрожжей: темно-синие (при окраске метиленовым синим), коричневые (при окраске люгллем)

Свежие дрожжи: в основном прозрачны м/о

Несвежие дрожжи: много темно-коричневых непрозрачных м/о

8 Заполнение журнала

| № | Дата врем | Место отбора пробы | Продукт | Объем пробы | № экс | Цвт м/о | Вывод | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3015 | 10.10 2016 | ООО хлебозавод «Майкопский» | дрожжи | 50 г | 3 | прозрачные | Дрожжи свежие |  |

2 Подсчет клеток дрожжей в 1 г в камере Горяева-Тома

1 Приготовление суспензии дрожжей

Взвешиваем 0,1 г сухих дрожжей.

В колбе на 100 мл делаем разведение 1:1000

2 Подготовка камеры Горяева:

Заполняем стерильную камеру Горяева суспензией дрожжей

3 Подготовка микроскопа к исследованию

Микроскоп подготавливается в соответствии с инструкции по эксплуатации

4 Исследование продукта микроскопированием

Микроскопируем бак препарат под малым (8х) увеличением.

Подсчитываем прозрачные клетки  в 10 больших или в 20 малых квадратах (по диагонали)

По окончании микроскопирования бак препарат дезинфицируем, микроскоп протираем и зачехляем.

5 Обработка результатов исследования

Количество клеток во всех  10 или 20 квадратах складываем и находим среднее арифметическое. Количество клеток в 1 г вычисляют по формуле:

Х = а х 103

h s n

Где: а – среднее число клеток в квадрате сетки

h – глубина камеры 1/10

s – площадь квадрата сетки (1/25 или 1/400)

n – расведение дрожжевой суспензии (1/10000)

6 Заполнение журнала

| № | Дата и время | Место отбора пробы | Продукт | Объем пробы | № экс | Количество живых м/о в 1 гр | Вывод | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3015 | 10.10 2016 | ООО хлебозавод «Майкопский» | дрожжи | 50 г | 5 | 5 х 109 | Дрожжи свежие |  |

Задание №3

1 Составить инструкционную карту по методике «Микроскопическое исследование сточных вод и дрожжей» Записать в  тетрадь  «Конспект»

2 Составить инструкционную карту по методике «Подсчет клеток дрожжей в 1 г в камере Горяева-Тома» Записать в  тетрадь  «Конспект»

3 Составить перечень  приборов, посуды, реактивов, материалов по ИК «Подсчет клеток дрожжей в 1 г в камере Горяева-Тома» . Записать в  тетрадь  «Конспект».

Перечень прислать на проверку 09.09.20 г до 18-00 на электронную почту: khakhaleva1948@mail.ru

28-Л

Задание  по УП 2.2  на 10.09.20 г

Методика №4

Микробиологическое исследование воды на ОМЧ.

1 Подготовка воды к анализу: приготовление разведения 1:10

Пробу воды перемешиваем. Готовим разведение 1:10 на стерильной воде.

2 Посев пробы воды и разведения  на МПА в ч. Петри пипеткой (глубинный посев)

Берем 2 стерильные ч. Петри. В правую ч Петри делаем посев 1 мл разведения воды 1:10. В левую ч Петри делаем посев 1 мл пробы воды. Заливаем обе  ч Петри стерильной  МПА  температурой 45 С.

Подписываем бак посев.

3 Культивирование посева воды

Ставим на культивирование в термостат при температуре 37 С 24 часа в аэробных условиях

5 Обработка результатов исследования воды.

Подсчитываем с помощью лупы колонии в 2 ч. Петри. Умножаем на разведение. Рассчитываем среднее арифметическое.

6 Вывод

До 100 м/о – вода питьевая

Более 100 м/о – вода подлежит хлорированию

7 Заполнение журнала

| № | Дата и время | Место отбора пробы | Продукт | Объем пробы | № экс | Количество м/о в 1 мл | Вывод | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3015 | 10.10 2016 | МУП «Майкопводоканал» | вода | 500 мл | 3 | 140 | Вода подлежит хлорированию |  |

Задание №4

1 Составить инструкционную карту по методике «Микробиологическое исследование воды» Записать в  тетрадь  «Конспект»

2 Составить перечень  приборов, посуды, реактивов, материалов по ИК «Микробиологическое исследование воды». Записать в  тетрадь  «Конспект».

Перечень прислать на проверку 10.09.20 г до 18-00 на электронную почту: khakhaleva1948@mail.ru

28-Л

Задание  по УП 2.2  на 11.09.20 г

Методика №5

Микробиологическое исследование молока на ОМЧ.

1 Подготовка молока к анализу: приготовление разведения 1:1 000 000

Пробу воды перемешиваем. Готовим разведение 1:10, 1:100, 1:1 000, 1: 10 000, 1: 100 000, 1: 1 000 000 на стерильном физ растворе .

2 Посев разведений молока  на МПА в ч. Петри пипеткой (глубинный посев)

посев)

Берем 3 стерильные ч. Петри В правую ч Петри делаем посев 1 мл разведения воды

1:1 000 000. В среднюю ч Петри делаем посев 1 мл разведения молока  1:100 000. В левую ч Петри делаем посев 1 мл разведения молока  1:10 000.

Заливаем все ч Петри стерильной  МПА  температурой 45 С.

Подписываем бак посев.

3 Культивирование посева молока.

3 ч Петри с бак посевом ставим на культивирование в термостат при температуре 37 С 24 часа в аэробных условиях.

5 Обработка результатов исследования молока.

Подсчитываем с помощью лупы колонии в 3 ч. Петри. Умножаем на разведение. Рассчитываем среднее арифметическое.

6 Вывод

1 класс молока- до 500 000 м/о

2 класс молока - от 500 000 до 4 млн м/о

3 класс молока - от 4 млн до 20 млн м/о

4 класс молока - более  20 млн  м/о

7 Заполнение журнала

| № | Дата и время | Место отбора пробы | Продукт | Объем пробы | № экс | Количество м/о в 1 мл | Вывод | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3015 | 10.10 2016 | ООО молкомбинат «Адыгейский» | молоко | 50 мл | 3 | 1400 тыс. | 2 класс |  |

Задание №5

1 Составить инструкционную карту по методике «Микробиологическое исследование молока» Записать в  тетрадь  «Конспект»

3 Составить перечень  приборов, посуды, реактивов, материалов по ИК «Микробиологическое исследование молока». Записать в  тетрадь  «Конспект».

Перечень прислать на проверку11.09.2020 г  до 18-00 на электронную почту: khakhaleva1948@mail.ru