Звено № 1 - 2

Задание по УП

№ 2 (на 18.02.21 г)

1 Составить полный протокол: «Определение титруемой кислотности в соках фруктовых»

Дополнительные данные:

1 Подготовка установочного вещества:

m1 = 0, 2325 г

m1 = 0, 2305 г

m1 = 0, 2318 г

2 Проверка концентрации р-ра гидроокиси натрия 0,1 моль/дм3

| V1 = 38, 8 см3 |  |
| --- | --- |
| V2 = 38, 4 см3 |  |
| V3 = 38, 6 см3 |  |
| 3 Проведение анализа |  |

Объем вытяжки для титрования: 100 см3

Объем гидроокиси натрия 0,1 моль/дм3 пошедший на титрование:

Vк = 8, 8 см3

V1 = 8, 7 см3

V2 = 8, 8 см3

Звено №3 -4 Задание по УП № 2 (на 18.02.21 г) 1 Составить полный протокол: «Фотометрический метод определения содержания марганца в воде питьевой методом добавок» Дополнительные данные: 1 Выбор кюветы: Кювета 10 мм 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм А 0.1 0,2 0,3 0,4 0,6 2 Выбор длины волны: λ 400 430 460 490 520 530 580 610 А 0,065 0,118 0,190 0,212 0,255 0,155 0,120 0,065 3.Ах1 = 0,015 Ах2 = 0.015 4 А(х1+∆ ) = 0,135 А(х2+∆ ) = 0,136 Звено № 5 - 6 Задание по УП № 2 (на 18.02.21 г) 1 Составить полный протокол: «Фотометрический метод определения содержания марганца в воде питьевой методом стандартов» Дополнительные данные: 1Выбор кюветы: Кювета 10 мм 20 мм 30 мм 50 мм А 0.2 0,3 0,5 0,6 2 Выбор длины волны: λ 400 430 460 490 520 530 580 610 А 0,065 0,118 0,212 0,255 0,190 0,155 0,120 0,065 3 Аст1 = 0,026 Аст1 =0,025 Аст2 =0,027 Аст2 =0,027 4 Ах1 =0,135 Ах1 =0,135 Ах2 =0,137 Ах2 =0,136